| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профкома обучающихся ___________ №_____ | УТВЕРЖДЕНО Директор УО «Полоцкий государственный медицинский колледж» ______________ И.Н.Шевякова «___»___________ 20__ г. |
| --- | --- |
| Требования безопасности для учащихся о мерах пожарной безопасности № ____ |  |

1.Общие требования пожарной безопасности

1.Общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях  учреждения образования «Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко» ( далее – колледж)   являются обязательными  для соблюдения всеми обучающимися (учащиеся, слушатели).

2. Требования безопасности о мерах по пожарной безопасности разработаны на основе «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7, Постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 21.12.2021 № 82 «Об обеспечении пожарной безопасности», для обучающихся колледжа с целью предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций и  сохранению их жизни и здоровья.

3. В состав объектов колледжа входят:

- учебный корпус, с прилегающей территорией, на которой расположены - гараж, склады и библиотека. Здание учебного корпуса колледжа 1957 года постройки. Здание библиотеки, 1948 года застройки;

- общежитие, с прилегающей территорией, 1977 года постройки.

Для обеспечения жизнедеятельности колледжа имеются инженерные сети: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализационные сети и инженерные сети связи (радиовещание, телефонизация и интернет связь), которые обслуживаются централизовано городскими предприятиями.

В зданиях колледжа  имеется АПС (автоматическая пожарная сигнализация).

4. Обучающемуся необходимо знать место расположения Планов эвакуации и первичных средств пожаротушения, уметь ими пользоваться. Запрещено использовать первичные средства пожаротушения для других целей.

5.При возникновении пожароопасной ситуации немедленно сообщить преподавателю или любому представителю администрации.

6.В зданиях колледжа предусмотрены  следующие  меры  пожарной  безопасности:

-автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения (звуковой и речевой);

-планы эвакуации и инструкции к планам эвакуации людей при пожаре

расположенные на лестничных пролетах каждого этажа;

-порошковые огнетушители;

-пожарные краны с пожарными рукавами и стволами на каждом этаже в специальных пожарных ящиках.

2. Соблюдение противопожарного режима

7.Проезды и подъезды к зданиям колледжа, а также подступы к первичным средствам пожаротушения и к пожарному инвентарю и оборудованию, должны содержаться свободными.

8.На территории, прилегающей к зданиям, не допускается выжигание сухой растительности, сжигание мусора, отходов, применение любых источников открытого огня.

9.Запрещено КУРИТЬ на всей территории колледжа и пользоваться источниками открытого огня (спичками, зажигалками и др.), производить любые действия с  образованием искр, применять и хранить пиротехнические изделия (петарды, бенгальские огни, хлопушки и т.п.), огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые  вещества и взрывные устройства, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с горючими газами и другие взрывопожароопасные  вещества и материалы на  территории колледжа, в зданиях и  помещениях.

10.Выход из помещения и проходы между рядами столов должны быть постоянно свободными.  Запрещено приносить и хранить в учебных помещениях, кабинетах, вспомогательных помещениях крупногабаритные личные вещи и другие предметы, не используемые в учебном процессе и загромождающие проходы.

11.Обучающиеся обязаны соблюдать  меры предосторожности  при  эксплуатации инженерных систем (электропроводка, система отопления и водоснабжения).

12.Включать электроприборы в сеть только с разрешения преподавателя  и незамедлительно отключать неисправные приборы от электросети до устранения  неисправностей и приведения их в  пожаробезопасное состояние.

13.Обучающимся запрещено:

-использовать и оставлять без присмотра под напряжением  неиспользуемые зарядные и прочие устройства;

-завязывать, скручивать и подвешивать электрические  провода и кабели, а также подвешивать на провода различные вещи (мишуру, гирлянды, пр. украшения);

-снимать доводчики или другие устройства самозакрывания дверей;

-допускать действия,  способные привести к возникновению пожара и  пр. чрезвычайным ситуациям в колледже.

14.Обучающиеся должны поддерживать в исправном состоянии находящиеся в помещениях  пожарные  извещатели (систему АПС);

15.За нарушение правил пожарной безопасности лица, их допустившие, привлекаются  к ответственности  в  соответствии  с  действующим законодательством.

3. Порядок применения средств пожаротушения

16.В колледже имеются следующие первичные средства пожаротушения:

-внутренние пожарные краны (ПК) с пожарными рукавами и стволами  для тушения локальных пожаров. Использование – открыть дверцу шкафа пожарного крана, раскатать рукав  на всю длину,  открыть кран в ПК и подать струю воды в очаг пожара.

-порошковые огнетушители типа (ГП или ОП-5 или ГП илиОП-7) для локализации небольших очагов возгорания. Приведение в действие: поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе пломбу, чеку (стопорное кольцо), направить  шланг в сторону  очага пожара и нажать  на  рычаг (рукоять).

-противопожарные полотна, предназначены для тушения мелких локальных возгораний. Использование – накрыть очаг задымления (возгорания), с целью прекращения доступа кислорода и сведению к минимуму задымление и огонь.

17.В качестве защитных средств использовать  самоспасатели находящиеся на вахте.

18.Первичные средства пожаротушения и оборудование пожарной сигнализации использовать только по назначению.

4. Действия в случае возникновения пожара

19.При длительном звуковом сигнале (звонке) АПС (автоматической пожарной сигнализации) необходимо покинуть здание по  ближайшему пути эвакуации на улицу под руководством преподавателя, не допуская возникновения паники и беспорядка.

20.Выход учебных групп из здания осуществляется организованно и оперативно, каждая группа следует по маршруту эвакуации в полном составе во главе со старостой группы (подгруппы), не допуская смешивания с колоннами других групп.

21.Преподаватель вместе со старостой группы (подгруппы)  покидают помещение последними, предварительно убедившись в выключении электроприборов, закрытии окон, и следуют в замыкании группы

22.При обнаружении пожара, запаха гари, дыма и т.п., обучающиеся обязаны:

- немедленно сообщить об этом преподавателю или представителю администрации,

- в отсутствии ответственных лиц сообщить  в МЧС по телефону 101 или 112, с указанием  точного места пожара «В здании __________, по адресу:  ___________этаж__________, наименование помещения  (кабинет, столовая, комната)__________— пожар» Сообщил - Ф.И.О., дата, время  и наличие в здании людей;

-задействовать систему оповещения о пожаре с помощью ручного  пожарного  извещателя;

- оповестить любого сотрудника колледжа, который принимает дальнейшие меры по оповещению, эвакуации и тушению;

- покинуть помещение по пути эвакуации, находящегося  в  противоположной стороне от очага возгорания, выйти на улицу;

-в случае небольшого задымления выбираться следует вдоль стены в  согнутом  положении, прикрыв лицо платком или полотенцем‚ смоченным  водой;

-в случае  если пройти  по лестницам невозможно, то следует оставаться  в  помещении хорошо уплотнив дверь и вентиляционные отверстия (любыми подручными тканевыми средствами). Обязательно, информируйте о невозможности Вашей эвакуации из комнаты по телефонам 101 или 112, либо криком из окна. Если дым проник в помещение помните о том, что наименьшая его концентрация у пола, а наибольшая у потолка,  т.е. спасайтесь от воздействия дыма ложась на пол. С прибытием пожарных аварийно-спасательных подразделений,  подойдите к окну  и дайте о себе знать;

-по возможности, приступить к тушению пожара имеющимися  первичными средствами пожаротушения (стволы от внутренних пожарных  кранов, порошковые огнетушители, противопожарные полотна).

23.Во время пожара необходимо воздержаться по необходимости от открытия окон и дверей, а также не разбивать стекол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все двери и окна в целях уменьшения притока свежего воздуха, способствующего быстрому распространению огня.

24.Следует помнить небольшой очаг возгорания вы можете потушить  самостоятельно, применив огнетушитель, прежде  чем вызывать аварийно-спасательную службу. Огнетушители, пожарные рукава  размещены на  лестничных  площадках.

Телефоны экстренных служб:

101 или 112 аварийно-спасательная служба

102        милиция

103        скорая медицинская помощь

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| инженер | Заведующий отделения подготовки кадров |
| ___________ Зеленик Л.Г. | _____________ Длужневская Т.П. |